ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в жилищном фонде

В целях недопущения пожаров необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности:

- Нельзя оставлять без присмотра включенные бытовые приборы: электроплитку, обогреватель, кипятильник и т.д., а также источники открытого огня: газовую плиту, свечи.

- Запрещается пользоваться неисправными и самодельными электроприборами и электрооборудованием

- Применение электронагревательных приборов разрешается только с подставками из негорючих материалов.

- Не храните легковоспламеняющиеся вещества и предметы бытовой химии вблизи открытого огня.

- Не перегружайте электросеть: нельзя в одну розетку включать несколько мощных потребителей [ электроэнергии, например электрообогреватель, компьютер, телевизор, музыкальный центр и др.

- Первичные средства пожаротушения,  установки пожарной сигнализации в вашем доме, школе должны содержаться в исправном и постоянной готовности.

- Ежегодно, перед началом отопительного сезона произведите очистку дымоходов от сажи.

- Монтажные работы по устройству дымоходов поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ.

- Не производите розжига печей на твердом топливе с использованием горючих жидкостей

- При сильном запахе газа в помещении не включайте и не включайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение.

- При обнаружении неисправности в элетрощитках, розетках, выключателях, светильниках обесточьте их и вызовите специалиста по устранению неисправности.

- Не допускайте складирования горючих материалов (дрова, сено и др.) между

- Не разводите костры в ветреную погоду и не оставляйте их без присмотра.

- Приобретайте огнетушитель, имейте во дворе наготове бочку с водой, ящик с песком, ведро и лопату.

- Газовые баллоны разместите вне здания возле стены, не имеющей окон, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией.

- Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей.

- Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над печами, каминами, газовыми плитами и электронагревательными приборами.

Соблюдение этих простых правил поможет Вам избежать пожара и сохранить

Вашу жизнь и жизнь Ваших близких.

Телефоны вызова пожарной охраны: 01, 2-11-01, с мобильного-010.